Bytom, dnia 9 lutego 2018 r.

FIRMA MAZUR Sp. z o.o.

Spółka komandytowa

ul. Szyby Rycerskie 1

41-909 Bytom

www.firmamazur.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.3.1/2018:

Wykonanie robót budowlanych – wentylacja hali produkcyjnej

Celem zamówienia jest wykonanie prac budowalnych polegających na wykonaniu instalacji wentylacji dla zadania pn. ”Wdrożenie innowacyjnej technologii LRTM w celu podniesienia konkurencyjności wspólnej oferty produktowej dla przedsięwzięć realizowanych w ramach ponadregionalnego porozumienia kooperacyjnego”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - nr projektu POPW.01.03.01-18-0019/15

# Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, spełniającego zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wersja z dnia 19 września 2016 r.

  - Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego – Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie www.firmamazur.pl

  - Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowalnych polegających na wykonaniu instalacji wentylacji.

Podstawowe parametry przedmiotu zamówienia:

Zakresem przetargu jest  wykonanie oraz uruchomienie poniższych układów instalacji wentylacji dla pomieszczeń produkcyjnych w hali, wraz z niezbędną dokumentacją projektową i odbiorową.

W ramach robót budowlanych przewiduje się zabudowę dwóch układów wentylacyjnych dla tych pomieszczeń tj.:

- Układ nawiewno-wywiewny ZNW1 dla pom. wentylatora przeciw wybuchowego EX natrysku żelkotu,

- Układ nawiewno-wywiewny ZNW2 dla pozostałych pomieszczeń hali.

- Układ system detekcji styrenu dla stężenia wybuchowego dla pomieszczenia natrysku żelkotu.

Przewiduje się, że dla obydwu zespołów wentylacyjnych zabudowane zostaną centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła (wymiennik przeciwprądowy krzyżowy ZNW1, wymiennik rotacyjny dla zespołu ZNW2) oraz w filtry, nagrzewnice wodne, tłumiki akustyczne.

Czerpnie oraz wyrzutnie ścienne powinny zostać zabudowane w ścianach zewnętrznych w pobliżu central. Centrale powinny zostać zabudowane w pomieszczeniu magazynu, obok pomieszczeń produkcyjnych. Centrale wentylacyjne będą również pełnić funkcję źródła ogrzewania pomieszczeń, które obsługują (centrala ZNW1 będzie dostarczała 100% ciepła dla ogrzewania pom. natrysku żelkotu, centrala ZNW2 będzie dostarczała część ciepła do pomieszczeń produkcyjnych, reszta ciepła będzie dostarczana przez nagrzewnice aparatów grzewczo-wentylacyjnych; temperatura nawiewu z obu central w okresie zimowym t=+30C).

Nawiew powietrza do pomieszczeń ma się odbywać nawiewnikami wirowymi ze zmienną geometrią strumienia powietrza wentylacyjnego. Wywiew powietrza zużytego – kratkami wentylacyjnymi.

# Sposób realizacji przedmiotu zamówienia

W skład realizacji zamówienia wchodzą:

- Wykonanie prac budowlanych o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia - zakład produkcyjny Zamawiającego w miejscowości Pustków (gmina Dębica).

- Dokumentacja projektowa i odbiorowa

- Karta gwarancyjna i instrukcją obsługi.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezagrażającej realizacji Zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych.

- Wykonawca udokumentuje wykonanie w przeciągu pięciu ostatnich lat minimum dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji wentylacji o kwocie minimum 150 000 PLN netto każda.

- Wykonawca dodatkowo dostarczy wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór w załączeniu)

  - Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych (wzór w załączeniu)

  - Inne oświadczenia Wykonawca (wzór w załączeniu)

  - Zaparafowany wzór Umowy potwierdzający akceptację jego brzmienia przez Oferenta (wzór w załączeniu)

  - Dokument potwierdzające wymagane doświadczenie (wzór własny)

- Inne wymagania dotyczące oferty:

  - Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim lub angielskim

  - Oferta musi zawierać następujące elementy

    - pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa adres, adres, nr NIP)

    - nazwę i numer zapytania ofertowego

    - czas trwania oferowanej gwarancji – min. 2 lata

    - termin wykonania– maksymalny termin - 30 dni od dnia podpisania Umowy

    - datę przygotowania i termin ważności oferty.

    - odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym warunku udziału w postępowaniu.

    - odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.

    - cenę całkowitą netto i brutto.

    - dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

    - pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

# Zastrzeżenia

- Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

- W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert przez Komisję konkursową.

- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą.

- Złożenie oferty w postępowanie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków.

- Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu. Przesłankami do zmiany umowy uznawane będą:

  - wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

  - wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

  - wystąpienie okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

  - zmiany istotnych regulacji prawnych;

  - zmiany umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

# Kryteria oceny ofert

| LP. | Kryterium | Waga kryterium [%] | Metoda oceny kryterium | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena końcowa | 85 | cena najniższej oferty/cena ocenianej oferty x 85 | 85 |
| 2. | Termin realizacji | 10 | Termin wykonania: - 30 dni od podpisania Umowy – 0 pkt - 25 dni od podpisania Umowy – 5 pkt - 20 dni od podpisania Umowy – 10 pkt | 10 |
| 3. | Gwarancja | 5 | Gwarancji udzielono na okres: - 2 lat – 0 pkt - 3 lat – 2 pkt - 4 lat – 5 pkt | 5 |

# Termin składanie ofert

Ofertę należy dostarczyć z dopiskiem „ROBOTY BUDOWLANE - WENTYLACJA - LRTM”:

- elektronicznie na adres firma@firmamazur.pl, lub

- w wersji papierowej w siedzibie głównej firmy przy ul. Szyby Rycerskie 1, 41-909 Bytom.

Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Termin liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

# Ważność ofert

Składane oferty powinny zachowywać ważność przez 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

# Wyniki postępowania ofertowego

Zamawiający dokona oceny ofert w ciągu 3 dni roboczych od upłynięcia terminu na składanie ofert. O wynikach postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje na stronie internetowej  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie www.firmamazur.pl

# Załączniki do Zapytania Ofertowego

- Wzór – Oferta cenowa

- Wzór – Oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych

- Wzór – Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

- Wzór – Inne oświadczenia Wykonawcy

- Wzór – Umowa

- Dokumentacja projektowa

  - Rys 1 – Cały budynek

  - Rys 2  - Część socjalna

  - Rys 3 – Hala elewacje